## Intercalibration
| Lariboisière | LERES | Lariboisière | LERES | Lariboisière | LERES | Lariboisière | LERES | Lariboisière | LERES | Lariboisière | LERES
| point 1 |  | point 2 |  | point 3 |  | point 4 |  | point 5 |  | point 6
Sample: | 1 LRB | 1 LERES | 2 LRB | 2 LERES | 3 LRB | 3 LERES | 4 LRB | 4 LERES | 5 LRB | 5 LERES | 6 LRB | 6 LERES
207 /206 | 0.85312 | 0.85071 | 0.86906 | 0.87095 | 0.87299 | 0.87393 | 0.86455 | 0.86696 | 0.86646 | 0.8655 | 0.85369 | 0.85277
SD 207/206 | 0.0030601 | 0.0016341 | 0.0023018 | 0.0037887 | 0.0028759 | 0.0019155 | 0.0030685 | 0.0013601 | 0.002308 | 0.0026436 | 0.0044093 | 0.0018131
208/206 | 2.0908 | 2.0894 | 2.1097 | 2.1134 | 2.1194 | 2.1141 | 2.1056 | 2.1116 | 2.1139 | 2.1067 | 2.0922 | 2.0881
SD 208/206 | 0.0089194 | 0.0045833 | 0.0047428 | 0.0091398 | 0.010073 | 0.0084635 | 0.0097892 | 0.0043176 | 0.0074915 | 0.0054627 | 0.011055 | 0.0045092
206/204 | NVS* | NVS | 17.9224 | 17.8277 | 17.8037 | 17.8292 | 18.0016 | 17.9802 | 17.949 | 18.114 | 18.2722 | 18.3473
SD 206/204 | NVS | NVS | 0.064381 | 0.12705 | 0.058554 | 0.054521 | 0.04055 | 0.083606 | 0.087255 | 0.13071 | 0.083019 | 0.10782
208/207 | 2.4508 | 2.4561 | 2.4276 | 2.4266 | 2.4277 | 2.4191 | 2.4355 | 2.4357 | 2.4397 | 2.4341 | 2.4508 | 2.4486
SD 208/207 | 0.0083641 | 0.0046981 | 0.007106 | 0.0075249 | 0.0079928 | 0.0083044 | 0.005034 | 0.00595 | 0.0080263 | 0.0090787 | 0.010917 | 0.0039684
207/204 | 15.5655 | 15.6424 | 15.5757 | 15.5268 | 15.5425 | 15.5814 | 15.5633 | 15.5882 | 15.5521 | 15.6776 | 15.5988 | 15.6461
SD 207/204 | 0.061828 | 0.050953 | 0.056353 | 0.075197 | 0.043627 | 0.053966 | 0.051272 | 0.081299 | 0.061568 | 0.11895 | 0.088937 | 0.0949
208/204 | 38.1477 | 38.4191 | 37.811 | 37.6773 | 37.7334 | 37.6926 | 37.9047 | 37.9676 | 37.9427 | 38.1604 | 38.2296 | 38.3105
SD 208/204 | 0.18356 | 0.14792 | 0.11596 | 0.18189 | 0.18021 | 0.1378 | 0.15522 | 0.16261 | 0.14821 | 0.29871 | 0.16804 | 0.18995
* NVS: Sample not validated

## 207_206
|  | IR 207/206 | SD
point 1 | 1 PT
| 1 LRB | 0.85312 | 0.0030601
| 1 LERES | 0.85071 | 0.0016341
point 2 | 2 PT
| 2 LRB | 0.86906 | 0.0023018
| 2 LERES | 0.87095 | 0.0037887
point 3 | 3 PT
| 3 LRB | 0.87299 | 0.0028759
| 3 LERES | 0.87393 | 0.0019155
point 4 | 4 PT
| 4 LRB | 0.86455 | 0.0030685
| 4 LERES | 0.86696 | 0.0013601
point 5 | 5 PT
| 5 LRB | 0.86646 | 0.002308
| 5 LERES | 0.8655 | 0.0026436
point 6 | 6 PT
| 6 LRB | 0.85369 | 0.0044093
| 6 LERES | 0.85277 | 0.0018131

## 208_206
|  | IR 208/206 | SD
point 1 | 1 PT
| 1 LRB | 2.0908 | 0.0089194
| 1 LERES | 2.0894 | 0.0045833
point 2 | 2 PT
| 2 LRB | 2.1097 | 0.0047428
| 2 LERES | 2.1134 | 0.0091398
point 3 | 3 PT
| 3 LRB | 2.1194 | 0.010073
| 3 LERES | 2.1141 | 0.0084635
point 4 | 4 PT
| 4 LRB | 2.1056 | 0.0097892
| 4 LERES | 2.1116 | 0.0043176
point 5 | 5 PT
| 5 LRB | 2.1139 | 0.0074915
| 5 LERES | 2.1067 | 0.0054627
point 6 | 6 PT
| 6 LRB | 2.0922 | 0.011055
| 6 LERES | 2.0881 | 0.0045092

## 206_204
|  | IR 206/204 | SD
point 1 | 1 PT
1 LRB
1 LERES
point 2 | 2 PT
| 2 LRB | 17.9224 | 0.064381
| 2 LERES | 17.8277 | 0.12705
point 3 | 3 PT
| 3 LRB | 17.8037 | 0.058554
| 3 LERES | 17.8292 | 0.054521
point 4 | 4 PT
| 4 LRB | 18.0016 | 0.04055
| 4 LERES | 17.9802 | 0.083606
point 5 | 5 PT
| 5 LRB | 17.949 | 0.087255
| 5 LERES | 18.114 | 0.13071
point 6 | 6 PT
| 6 LRB | 18.2722 | 0.083019
| 6 LERES | 18.3473 | 0.10782

## 208_207
|  | IR 208/207 | SD
point 1 | 1 PT
| 1 LRB | 2.4508 | 0.0083641
| 1 LERES | 2.4561 | 0.0046981
point 2 | 2 PT
| 2 LRB | 2.4276 | 0.007106
| 2 LERES | 2.4266 | 0.0075249
point 3 | 3 PT
| 3 LRB | 2.4277 | 0.0079928
| 3 LERES | 2.4191 | 0.0083044
point 4 | 4 PT
| 4 LRB | 2.4355 | 0.005034
| 4 LERES | 2.4357 | 0.00595
point 5 | 5 PT
| 5 LRB | 2.4397 | 0.0080263
| 5 LERES | 2.4341 | 0.0090787
point 6 | 6 PT
| 6 LRB | 2.4508 | 0.010917
| 6 LERES | 2.4486 | 0.0039684

## 207_204
|  | IR 207/204 | SD
point 1 | 1 PT
| 1 LRB | 15.5655 | 0.061828
| 1 LERES | 15.6424 | 0.050953
point 2 | 2 PT
| 2 LRB | 15.5757 | 0.056353
| 2 LERES | 15.5268 | 0.075197
point 3 | 3 PT
| 3 LRB | 15.5425 | 0.043627
| 3 LERES | 15.5814 | 0.053966
point 4 | 4 PT
| 4 LRB | 15.5633 | 0.051272
| 4 LERES | 15.5882 | 0.081299
point 5 | 5 PT
| 5 LRB | 15.5521 | 0.061568
| 5 LERES | 15.6776 | 0.11895
point 6 | 6 PT
| 6 LRB | 15.5988 | 0.088937
| 6 LERES | 15.6461 | 0.0949

## 208_204
|  | IR 208/204 | SD
point 1 | 1 PT
| 1 LRB | 38.1477 | 0.18356
| 1 LERES | 38.4191 | 0.14792
point 2 | 2 PT
| 2 LRB | 37.811 | 0.11596
| 2 LERES | 37.6773 | 0.18189
point 3 | 3 PT
| 3 LRB | 37.7334 | 0.18021
| 3 LERES | 37.6926 | 0.1378
point 4 | 4 PT
| 4 LRB | 37.9047 | 0.15522
| 4 LERES | 37.9676 | 0.16261
point 5 | 5 PT
| 5 LRB | 37.9427 | 0.14821
| 5 LERES | 38.1604 | 0.29871
point 6 | 6 PT
| 6 LRB | 38.2296 | 0.16804
| 6 LERES | 38.3105 | 0.18995